CERTIFICACION  DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO

DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

El suscrito, Ing. 1erNombrenx 2doNombrexxx APxxxxxxxx AMxxxxxxxxx, con C. I. No. XXXXXXX emitido en  XXX y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia RNI XXXX, ICS XXXXX en cumplimiento a las Leyes Municipales No. 0204/2017 y 0255/2017 y su reglamento, a solicitud de los Propietarios, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx con C.I. No. XXXXXX XXX y XXXXXX XXXXXXX XXXXX con C. I. No.XXXXXX XXX, declara que ha realizado el Cálculo, Evaluación y Verificación de las Instalaciónes Hidrosanitarias construida  de:

Red de Agua Potable Interior                 	[     ]

Red de Alcantarillado Sanitario Interior 	[     ]

Otro ............................

de acuerdo a la siguiente información:

1.- DATOS DEL PROYECTO

Plano arquitectónico as built (tal como se construyó)

Nombre del proyecto ………………………………………………..

Ubicación: Calle o Avenida............................................................................................

Distrito .........., Subdistrito ............, zona .................... manzana   ........., lote No.............

2.- CALCULO DE VERIFICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y PRUEBA DE HIDRAULICA

2.1.- Se ha verificado la existencia de un proyecto hidrosanitario anterior:

Proyecto Hidrosanitario   SI [    ]	NO [    ]

Otros, especificar...................................................................

2.2.- Se ha realizado la Prueba Hidráulica.-

Informe Prueba Hidráulica   SI [    ]	NO [    ]

Otros, especificar...................................................................

2.3.- 	Registro Fotográfico.-

Fotografía 1 [    ]	Fotografía 2 [    ]	Fotografía 3 [    ]

2.4.- 	Verificación de la red de agua Potable interna.-

Diámetro Acometida de Agua Potable	  Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

Volumen Tanque Bajo 	 		  Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

Volumen Tanque Elevado 	 		  Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

Diámetro Tubería de Impulsión  		  Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

Potencia de la Bomba 			  Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

3.- CALCULO DE VERIFICACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR

Verificación de la red de Alcantarillado Sanitario interior.-

Diámetro Acometida de Alcantarillado Sanitario        Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

Profundidad de la Cámara Inspección a la Red 	Profundidad  [ ..    ]

Existencia de la tubería de Ventilación	 	Si  [ …..    ]	 No  [ …….   ]

Diámetro de la tubería de Ventilación 		Existente [ …..    ]	de Calculo [ …….   ]

6.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES En este espacio, el Ingeniero certificador, recomienda tomar las siguientes acciones:

(se puede usar hojas adicionales)

En consecuencia, en base a los resultados y las recomendaciones (si hubieran) de cumplimiento obligatorio anteriores, el profesional Ingeniero que suscribe, bajo su absoluta y única responsabilidad, firma el presente CERTIFICADO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO, que garantiza el adecuado funcionamiento de las Instalaciones Hidrosanitarias  para el uso proyectado, en base a los planos arquitectónicos de la obra tal como se construyó adjuntos, elaborados por el Arq. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, con registro Nacional No ………….. y visado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia Departamental Cochabamba en fecha xx/xx/2017.

Sello de Visado				Sello de Visado

Asociación Boliviana de Ingeniería 		Sociedad de Ingenieros de Bolivia

Sanitaria y Medio Ambiente ABIS

Nombre, Firma, sello

Del Profesional que emite el presente Certificado

ACLARACION NECESARIA.

La SIB – Cochabamba y ABIS – Cochabamba, dejan constancia que:

1.- El profesional que firma la presente certificación, es miembro activo de ambas instituciones y por lo tanto está habilitado para ejercer  la profesión de Ingeniero Civil.

2.- La presente certificación es una declaración jurada cuya responsabilidad es asumida única e íntegramente por el profesional que firma la misma, en observancia a los artículos 91, 93 y 94 del Reglamento de la Ley 1449.

Cochabamba, 24 de octubre de 2017