## Selec. Tuberías
"NOMBRE DEL PROYECTO"
PREDISEÑO HIDRÁULICO
Caudal de Diseño |  |  |  | 3
|  | N° | D (mm) | v(m/s) | hf(m/m)
|  | 1 | 20 | 9.5493 | 4.5201
|  | 2 | 25 | 6.1115 | 1.5247
|  | 3 | 32 | 3.7302 | 0.45823
|  | 4 | 40 | 2.3873 | 0.15457
|  | 5 | 50 | 1.5279 | 0.052141
|  | 6 | 63 | 0.96239 | 0.016919
|  | 7 | 75 | 0.67906 | 0.0072379
|  | 8 | 90 | 0.47157 | 0.0029785
|  | 9 | 110 | 0.31568 | 0.0011209
|  | 10 | 125 | 0.24446 | 0.00060147
|  | 11 | 140 | 0.19488 | 0.00034635
|  | 12 | 160 | 0.14921 | 0.00018076
|  | 13 | 180 | 0.11789 | 0.00010186
|  | 14 | 200 | 0.095493 | 6.0974e-05
|  | 15 | 225 | 0.075451 | 3.4359e-05
|  | 16 | 250 | 0.061115 | 2.0568e-05
|  | 17 | 280 | 0.048721 | 1.1844e-05
|  | 18 | 315 | 0.038496 | 6.6741e-06
| NOMBRE |  |  | Prog. |  | Long (m) | Q (l/s) | D(mm) | v(m/s) | hf(m/m) | hf(total)
0
0
0
Q=A*v
𝑨=𝝅/𝟒∗𝑫_𝒊𝒏𝒕^𝟐